Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(МФТИ)

ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ
ИЗМЕРЕНИЕ РАСХОДА ЗАТОПЛЕННОЙ СТРУИ
(заключительный)

Руководитель,
преподаватель общеинженерной подготовки ________ И. Потылицын

Исполнитель 1,
студент 1 курса ________ И. А. Будкин

Исполнитель 2,
студент 1 курса ________ Р. Ф. Полыгалов
Москва 2020 г.
Реферат
В ходе лабораторной работы было измерено давление по сечениям сопла.
Измерения проводились с помощью датчика давления и записывались с помощью микроконтроллера Raspberry PI. В следствие карантина эту часть лабораторной работы сделали за нас.
Полученные данные давления были пересчитаны в торры калибровочным скриптом с помощью вспомогательных данных. Затем в основном скрипте Matlab были получены зависимость давления от расстояние вдоль сечения струи, потом значения давления были преобразованы в значения скорости, по которым были построены эпюры. Из графиков видно, что давление при увеличении расстояние вдоль сечения струи относительно ее центра уменьшается.
 Используемые аббревиатуры в работе:
АЦП -Аналого-цифровой преобразователь
Ссылка на репозиторий https://github.com/Dva-debila/lab1
# ВВЕДЕНИЕ
## Теоретическая справка
Под затопленной струёй подразумевается течение, которое возникает при истечении в покоящуюся окружающую среду потока жидкости или газа, находящегося в том же фазовом состоянии, что и окружающая среда. Если твёрдые стенки находятся на большом расстоянии от потока и не оказывают влияния на течение, то такие течения называются свободными. Расходом жидкости называется ее объем, проходящий в единицу времени через сечение.
## Цель работы
Целью данной работы является изучение зависимости параметров свободной затопленной струи от расстояния от сопла.
## Задачи
1. Изучение и описание экспериментальной установки
2. Обработка данных
3. Построение графиков зависимости давления от расстояния сечения при помощи
MATLAB
4. Преобразование значения давления в значения скорости , при помощи уравнение
Бернулли
5. Построение эпюров скоростей для выбранных сечений
6. Построение графика изменения расхода струи в зависимости от расстояния до сопла
7. Объяснение полученных результатов
8.Предоставление ответов на 5 поставленных вопросов
# ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
## Экспериментальная установка
В ходе работы были использованы измерительные устройства для определения давления потока струи, о которых и будет нижеизложено. В том числе далее будет описана экспериментальная установка.
Установка состоит из трех основных узлов: центробежного вентилятора, создающего на выходе сопла воздушный поток, движущийся с дозвуковой скоростью, устройства сканирования, позволяющего измерять профиль распределения давления в плоскости, перпендикулярной оси потока, блока регистрации измерений и управления сканирующим устройством. На входе сопла имеется встроенный фильтр для уменьшения пульсаций воздушного потока, которые создаются центробежным вентилятором.
Устройство сканирования включает в себя механизм привода для позиционирования приемной трубки давления (трубки Пито), а также дифференциальный датчик давления, выходной сигнал которого подается на блок регистрации (см рис. 1)

Рисунок 1:Схема экспериментальной установки
  Блок регистрации содержит схему управления шаговым двигателем механизма привода и аналого-цифровой преобразователь (АЦП). АЦП осуществляет преобразование сигнала датчика давления в цифровой код, который поступает в компьютер для обработки.
На рис. 2 приведена фотография экспериментальной установки.

Рисунок 2: Фотография экспериментальной установки
## Ход работы
В ходе работы измерялось давление струи по сечениям на срезе сопла при изменении расстояния до сопла. Также значение давления было преобразовано в значения скорости при помощи уравнения Бернули, также была проведена оценка расхода на срезе сопла с постоянными параметрами.
## Калибровка
За основу был взят скрипт калибровки с прошлой лабораторной работы (измерение артериального давления). Между данными с микроконтроллера в виде чисел от 0 до 255 и давлением воздушной струи в паскалях существует линейная зависимость. В ходе калибровки датчик передавал на микроконтроллер данные об известных значениях давления (рис. 3 и 4). Зависимость реального давления от этих данных была рассчитана в Matlab (рис. 5), коэффициент угла наклона и свободный член аппроксимирующей прямой сохраняются автоматически в текстовый файл settings.txt. Папка с калибровочными файлами находится в репозитории Github (ссылка в конце оглавления) в папке Graphics\Calibration. Такое расположение позволяет основному скрипту, обрабатывающему данные, читать файл settings.txt. Скрипты были разделены на основной и калибровочной, чтобы не калибровать всё постоянно заново.

Рисунок 3
Рисунок 4
Рисунок 5: График калибровки измерительной системы
## Обработка данных
В основном скрипте Matlab (папка Graphics в репозитории Github) входные данные пересчитываются в паскали, согласно данным из файла settings.txt, созданного калибровочным скриптом. Затем строится график зависимости давления струи от расстояния до сопла вдоль сечения струи относительно начального положения датчика (рис. 6) и центра струи (рис. 7) на восьми разных расстояниях до сопла перпендикулярно сечению струи. Далее из значений давления по закону Бернулли рассчитывается скорость воздушного потока. Зависимость скоростей воздушного потока в точках плоскости, перпендикулярной сечению воздушного потока, от их положения приведена на рис. 8. Продолжение ещё не готово.

Рисунок 6.
Рисунок 7.

Рисунок 8
# ЗАКЛЮЧЕНИЕ
## Результат работы
Результатом работы являются графики изменения	параметров свободной затопленной струи от расстояния до сопла. (рис. 6 и 7).
## Вывод
Скорость распространения струи будет стремится к нулю, из-за увеличения массы вещества в потоке, данная зависимость объясняется законом сохранения импульса. Также из графика видно, что при увеличении расстояния до сопла расход струи увеличивается.

## Ответы на контрольные вопросы
Используя знания, полученные при выполнении данной лабораторной работы, были сформулированы ответы на контрольные вопросы.
1) При описании затопленной струи используется: закон сохранения импульса, закон сохранения массы, закон сохранения энергии.
2) Да, при увеличении площади сечения.
3) S*V*R, где V скорость, S площадь сечения сопла, R плотность струи, итог масса в секунду.
4) Течение в затопленной струе можно разбить на несколько участков, находящихся на различном расстоянии от отверстия, из которого истекает поток. Непосредственно к отверстию примыкает начальный участок. На границе потока и окружающей среды реализуется течение в слое смешения, которое является неустойчивым. На некотором расстоянии от отверстия поток становится турбулентным. По мере удаления от отверстия слой смешения расширяется и после того как границы слоя смешения смыкаются, скорость на оси начинает уменьшаться. Непосредственно за начальным участком следует переходный участок, на котором скорость потока на оси при удалении от отверстия уменьшается. За переходным участком следует основной участок, на котором течение зависит только от потока импульса в истекающем из отверстия потоке и не зависит от других характеристик потока на начальном и переходном участках.
5) Профиль скорости струи будет становится более плоским при отдалении от сопла.

## Источники информации

## Почему нам можно поставить отл
В ходе данной лабораторной работы мы не просто списали скрипт из образца, но и:
— внимательно изучили предложенный материал по работе;
— сделали два скрипта вместо одного, потому что нам так захотелось;
— реализовали сохранение и использование калибровочных настроек;
— написали автоматический расчёт пульса согласно получаемым данным.